| Приложение №11 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Информация о периодичности и сроках выполнения работ по содержанию и ремонту МКД. |  |  |
| Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества МКД |  |  |
| Наименование работ и услуг |  | Периодичность осуществления работ |
| I. Содержание мест общего пользования |  |  |
| Уборка подвальных помещений |  | 1 раз в год |
| II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |
| Подметание земельного участка в летний период (дворовая территория I класса) | с усовершенствованным покрытием | 1 раз в двое суток |
|  | без покрытий | 1 раз в двое суток |
| Уборка мусора с газонов средней засоренности | уборка газонов от случайного мусора | 1 раз в двое суток |
|  |  | 1 раз в неделю |
| Подметание снега на дворовой территории I класса | с усовершенствованным покрытием | 15 раз в год |
|  | без покрытий | 15 раз в год |
| Сдвигание снега на дворовой территории I класса | с усовершенствованным покрытием | 15 раз в год |
|  | без покрытий | 15 раз в год |
| Подметание свежевыпавшего снега на дворовой территории I класса, через 3 часа во время снегопада | с усовершенствованным покрытием | 80 раз в год |
|  | без покрытий | 80 раз в год |
| Сдвигание свежевыпавшего снега на дворовой территории I класса, через 3 часа во время снегопада | с усовершенствованным покрытием | 80 раз в год |
|  | без покрытий | 80 раз в год |
| Выкашивание вручную газонов |  | 2 раза в год |
| Уборка с газонов скошенной травы |  | 2 раза в год |
| Ликвидация наледи |  | 5 раз в год |
| Обрезка под естественный вид крон деревьев высотой 3-5 м |  | 1 раз в год |
| Сбор срезанных ветвей твердолиствен-ных и мягколиственных деревьев |  | 1 раз в год |
| Итого: |  |  |
| III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  |
| Консервация системы центрального отопления, ремонт просевшей отмостки |  | 1 раз в год |
| Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования |  | 1 раз в год |
| Ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация систем центрального отопления, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, ремонт и укрепление входных дверей. Утепление бойлеров.Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий. |  | 1 раз в год |
| Проведение технических осмотров и мелких ремонтов Проверка исправности канализационных вытяжек. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов . |  | 1 раз в год |
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения, электротехнических устройств |  |  |
| Аварийное обслуживание (постоянное ) на системах водоснабжения,канализации, теплоснабжения, электроснабжения |  | Постоянно |
| Обслуживание газового оборудования |  | Постоянно |
| Прочие работы по содержанию общего имущества жилого дома(по согласованию) |  |  |